## Bảng Báo Giá
TT | MÔ TẢ CHI TIẾT | MÃ HÀNG | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
1 | TỦ ĐIỆN TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG MẶT ĐỨNG TẦNG 12 |  | VN | Tủ | 1
* | Vỏ tủ + phụ kiện
+ | Vỏ tủ điện CHƯA-XÁC-ĐỊNH (TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG MẶT ĐỨNG TẦNG 12) sơn tĩnh điện công nghiệp. + KT: H800xW500xD200xT1.2mm + Cấp bảo vệ IP54/IP42 | H800xW500 | VN | Cái | 1 | 1600000 |  | Sơn tĩnh điện RAL 7035 công nghiệp
+ | Vật tư phụ tủ điện (Cầu lược 3P/1P phân phối MCB, đầu cosse ghim, dây điều khiển Cadivi VSF, máng cáp nhựa PVC, kẹp tiếp địa) | Trọn gói | VN | Tủ | 1 | 650000
+ | Nhân công lắp ráp, đấu nối & kiểm tra xuất xưởng (QC) | QC-LABOR | VN | Tủ | 1 | 850000
* | Đầu vào
+ | Aptomat khối bảo vệ tổng MCCB 2P 40A | EZC100 2P 40A 18kA | Schneider | Cái | 1 | 3192200 |  | MCCB tổng nhận nguồn từ Tủ Điện Tầng Hầm qua cáp Cu/PVC 2x1C-6mm²+E-6mm², công suất P(W)=3550W
* | Đầu ra
+ | Bộ công tắc thời gian Timer (T) | LA63N 1P 6A | Theben | Cái | 1 | 115000 |  | Timer hẹn giờ tự động bật/tắt mạch chiếu sáng mặt đứng tầng 12 theo cài đặt
+ | Khởi động từ Contactor 2P 40A | EZ9 2P 40A | Schneider | Bộ | 1 | 456000 |  | Contactor đóng cắt mạch lực chiếu sáng, liên động điều khiển từ Timer và tín hiệu BMS (ON/OFF/TRIP)
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Mạch tiếp điểm giám sát BMS | - | VN | Bộ | 1 | 0 |  | Đưa tín hiệu trạng thái bật/tắt/sự cố về hệ thống BMS trung tâm
+ | Aptomat tép- MCB 2P 16A 6kA | iK60N 2P 16A | Schneider | Cái | 2 | 597500 |  | Bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho lộ xuất tuyến chiếu sáng mặt đứng nhánh số 1 (nhánh 1); Bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho lộ xuất tuyến chiếu sáng mặt đứng nhánh số 2 (nhánh 2)
+ | Aptomat tép- MCB 2P 32A 6kA | iK60N 2P 32A | Schneider | Cái | 1 | 597500 |  | Bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho lộ xuất tuyến chiếu sáng mặt đứng công suất lớn (nhánh 3)
* | Đo lường & Giám sát
+ | Cầu chì bảo vệ đèn báo pha R | EZ9 1P 6A | Schneider | Cái | 1 | 112200 |  | Cầu chì 1x6A đấu nối từ pha R để bảo vệ mạch đèn báo pha tín hiệu nguồn vào
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Đèn báo pha R | - | VN | Cái | 1 | 0 |  | Đèn báo nguồn pha R lắp vỏ tủ
TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
THUẾ GTGT 8%
TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ