## Bảng Báo Giá
TT | MÔ TẢ CHI TIẾT | MÃ HÀNG | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
1 | TỦ ĐIỆN TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN |  | VN | Tủ | 1
* | Vỏ tủ + phụ kiện
+ | Vỏ tủ điện MSB-01 (TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN) sơn tĩnh điện công nghiệp. + KT: H1200xW800xD350xT1.5mm + Cấp bảo vệ IP54/IP42 + Có chân đế cao 100mm | H1200xW800 | VN | Cái | 1 | 4000000 |  | Sơn tĩnh điện RAL 7035 công nghiệp
+ | Đồng thanh cái mạ thiếc bọc co nhiệt (In=400A, Bản đồng 40x5mm, KL ~11.2kg) | Cu 200mm2 | VN | Hệ | 1 | 3150000 |  | Gia công uốn đột CNC, bọc co nhiệt R-S-T-N-E (40x5mm)
+ | Vật tư phụ tủ điện (đầu cosse SC động lực, dây điều khiển Cadivi VSF, máng cáp nhựa PVC, sứ đỡ thanh cái SM, domino kẹp dây) | Trọn gói | VN | Tủ | 1 | 1000000
+ | Nhân công lắp ráp, đấu nối & kiểm tra xuất xưởng (QC) | QC-LABOR | VN | Tủ | 1 | 1100000
* | Đầu vào
+ | MCCB Tổng 400A |  | Mitsubishi | Cái | 1 | 1950000 |  | Aptomat tổng
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Cuộn cắt Shunt Trip MX 220-240VAC (cho MCCB 400A) | SHT-MCCB-MITSUBISHI | Mitsubishi | Bộ | 1 | 650000 |  | Tự động cắt điện khi có tín hiệu báo cháy PCCC
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Tiếp điểm phụ & cảnh báo sự cố AX+AL (1NO+1NC) | AX-AL-MITSUBISHI | Mitsubishi | Bộ | 1 | 250000 |  | Báo trạng thái ra đèn mặt cánh tủ & hệ thống BMS
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Tay xoay truyền động kéo dài gắn mặt cánh tủ (Rotary Handle) | RH-400A-MITSUBISHI | Mitsubishi | Bộ | 1 | 450000 |  | Thao tác đóng cắt an toàn trực tiếp ngoài mặt cánh tủ
* | Đầu ra
+ | MCCB | LV43P-250A | Mitsubishi | Cái | 1 | 650000 |  | ⚡ [Đề xuất tương thích]: Nhánh 235A
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Cuộn cắt Shunt Trip MX 220-240VAC (cho MCCB 235A) | SHT-MCCB-MITSUBISHI | Mitsubishi | Bộ | 1 | 650000 |  | Tự động cắt điện khi có tín hiệu báo cháy PCCC
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Tiếp điểm phụ & cảnh báo sự cố AX+AL (1NO+1NC) | AX-AL-MITSUBISHI | Mitsubishi | Bộ | 1 | 250000 |  | Báo trạng thái ra đèn mặt cánh tủ & hệ thống BMS
TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
THUẾ GTGT 8%
TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ