## Bảng Báo Giá
TT | MÔ TẢ CHI TIẾT | MÃ HÀNG | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
1 | TỦ ĐIỆN TỦ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS & ĐO LƯỜNG TỔNG |  | VN | Tủ | 1
* | Vỏ tủ + phụ kiện
+ | Vỏ tủ điện TĐ-ATS (TỦ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS & ĐO LƯỜNG TỔNG) sơn tĩnh điện công nghiệp. + KT: H1000xW600xD250xT1.5mm + Cấp bảo vệ IP54/IP42 | H1000xW600 | VN | Cái | 1 | 2400000 |  | Sơn tĩnh điện RAL 7035 công nghiệp
+ | Đồng thanh cái mạ thiếc bọc co nhiệt (In=160A, Bản đồng 20x5mm, KL ~10.0kg) | Cu 100mm2 | VN | Hệ | 1 | 2800000 |  | Gia công uốn đột CNC, bọc co nhiệt R-S-T-N-E (20x5mm)
+ | Vật tư phụ tủ điện (đầu cosse SC động lực, dây điều khiển Cadivi VSF, máng cáp nhựa PVC, sứ đỡ thanh cái SM, domino kẹp dây) | Trọn gói | VN | Tủ | 1 | 1050000
+ | Nhân công lắp ráp, đấu nối & kiểm tra xuất xưởng (QC) | QC-LABOR | VN | Tủ | 1 | 1400000
* | Đầu vào
+ | MCCB Tổng nguồn điện lưới | ABN203c 3P 160A | ls_standard | Cái | 1 | 2860000 |  | Nhận nguồn từ tủ nguồn điện ngoài công trình đến (Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70mm2)
+ | MCB Đầu vào nguồn Máy phát điện | LA63H 3P 50A | ls_premium | Cái | 1 | 696000 |  | Nhận nguồn từ Máy phát điện 15kVA 380V/220V
* | Đầu ra
+ | Bộ chuyển nguồn tự động ATS | LA63N 3P 50A | ls_standard | Cái | 1 | 415000 |  | Tự động chuyển đổi giữa nguồn lưới (qua MCB 3P 50A) và nguồn Máy phát điện 15kVA
+ | MCB Cấp nguồn sau ATS cho Tải ưu tiên/PCCC | LA63H 3P 50A | ls_premium | Cái | 1 | 696000 |  | Cấp nguồn sang phân đoạn ưu tiên của tủ TĐ-T qua cáp Cu/FR/XLPE/PVC (4x16)mm2
* | Đo lường & Giám sát
+ | Đồng hồ Ampe kế nguồn lưới | CV-140 | emic | Cái | 3 | 0 |  | Đo dòng điện 3 pha nguồn lưới qua biến dòng 3x160/5A
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Biến dòng đo lường CT | - | VN | Cái | 3 | 0 |  | Cung cấp tín hiệu dòng cho Ampe kế
+ | Đồng hồ Vôn kế nguồn lưới | CV-140 | emic | Cái | 1 | 0 |  | Đo điện áp nguồn lưới kèm cầu chì bảo vệ 3x2A và chuyển mạch vôn
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Cầu chì hạ thế CC | - | VN | Cái | 3 | 0 |  | Bảo vệ mạch đo điện áp
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Chuyển mạch vôn (Voltmeter Selector Switch) | - | VN | Cái | 1 | 0 |  | Chuyển mạch đo áp pha - dây
+ | Công tơ điện tử kWh nguồn lưới (Ngăn chống tổn thất) | NF32-SV 3P 5A | mitsubishi | Cái | 1 | 1160000 |  | Đo đếm điện năng ngăn chống tổn thất
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Biến dòng đo đếm CT | - | VN | Cái | 3 | 0 |  | Cung cấp tín hiệu dòng cho công tơ kWh
+ | Bộ đo lường & Công tơ nguồn Máy phát điện | CV-140 | emic | Cái | 1 | 0 |  | Gồm Ampe kế 0-80A, Vôn kế 0-450V, Công tơ kWh qua CT 3x80/5A và CC 3x2A
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Biến dòng CT nguồn MPĐ | - | VN | Cái | 3 | 0 |  | Cung cấp tín hiệu đo lường dòng điện và công tơ
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Cầu chì CC | - | VN | Cái | 3 | 0 |  | Bảo vệ mạch đo điện áp
TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
THUẾ GTGT 8%
TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ